技术规格参数

标段一阻抗稳定网络：

规格：最大连续电流：200Adc

最大测试电压：1500Vdc

测试频率：0.15MHz-30MHz

共模终端阻抗： 150Ω±20Ω

相角：0⁰±20⁰

其他要求：1、包含校准费用

2、知名品牌：如SCHWARZBACK等

标段二电芯/电池内阻测试仪：

| 主要技术指标 |  |
| --- | --- |
| 电源 | 交流单相220V±10% 50Hz/60Hz 内阻和电压同时测量 |
| （一）测试端子要求 |  |
| 1、电压范围 | 0-60V |
| 2、测试方法 | 交流4端子法 |
| 3、测量频率 | 1khz |
| 4、电阻范围 | 0-10Ω |
| 5、电阻精度 | 至少10μΩ |
| 6、电压精度 | 至少1mV |
| 7、采样时间 | 至少100ms |
| 8、电压电阻显示方式 | 本地LCD或远程 |
| 8、输出电压电阻量程选择 | 触摸屏/远程设定 |
| 9、发货配件 | 企业标配（针形测试线、夹型测试线、使用说明书等） |
| （二）保护及使用环境 |  |
| 1、保护方式 | 过压/电阻/过流告警 |
| 2、适用产品 | 电芯和电池 |
| 3、环境条件 | 使用场所：满足在室内使用 |
| 4、其他要求 | 1. 桌面式； 2. 包含设备校准 3. 知名品牌，例如日置BT3562A等 |