新疆克州工厂自建区消防整改工程

招标文件

招标人：兴数能源科技有限公司

招标时间：2024年7月

# 第一部分、投标须知及合同条件

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项 目 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工 程 概 况 | - 工程名称：新疆克州工厂自建区消防整改工程招标 - 项目介绍：设备及施工清单详见附件；。 - 材料品牌范围：见附页 - 工程地点：新疆克州工厂自建区 |
| 2 | 工 程 要 求 | - 质量标准：满足国标及图纸设计要求。 - 招标范围： - 本次招标项目包含图纸、工程量清单范围内所有施工内容，包含但不局限于以下内容的： - 需要更换的所有损坏的消防设施及现场整改施工（包含不局限于以下内容：应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯、消防警报按钮、消火栓泵、室内消火栓增压稳压设备、消火栓泵控制柜、排污泵、电子信号液位装置、双电源控制柜、巡检柜以及施工过程中需要的电缆管线等），第三方检测并出具检测报告，并且通过当地消防部门的验收。 - 3、质保期：两年。 - 4、承包方式：总价包干，保证消防最终通过消防部门验收。 - 5、施工周期：30日历天。 - 6、重点：需要查勘现场，对需求予以确认。 |
| 3 | 招标要求 | - 1、应符合国家现有的设计施工标准和规范。 - 2、需通过当地消防部门的验收并取得消防备案。 |
| 4 | 招 标 时 间 安 排 | - 招标文件发放时间：2024年7月19日 - 招标答疑：投标人须于2024年7月17日16：00以前以电子邮件形式（包括word格式及书面盖章后的扫描件）向招标经办人提出。招标经办人于2024年7月18日18:00前向所有投标人做出统一解答。 - 技术、商务标投标文件递交截止时间：2023年7月19日16:00 - 4、投标报价请压缩加密，并发送至tender@zonergy.com，密码发邮箱shenji<shenji@zonergy.com> |
| 5 | 投标文件份数 | - 一式一份，所有的投标文件（包括技术标）均须采用招标人指定的WORD或EXCEL文档格式提供给招标人；并将商务、技术所有的投标文件打印盖章扫描件发送至以上邮箱，并包含可编辑版WORD或EXCEL版本文件。 - 特别提示：商务标中的报价清单必须严格按照招标人提供的格式编写，未经招标人书面同意（一般通过招标答疑发出），禁止对清单作任何修改（包括清单项、内容、位置等），否则招标人有权作废标处理。 |
| 6 | 投标资料递交 | - 1、邮件回复名称：投标公司全称+新疆克州工厂自建区消防整改工程招标+投标资料设置 - 2、投标报价请压缩加密，并发送至tender@zonergy.com，密码发邮箱shenji<shenji@zonergy.com> |
| 7 | 投标有效期 | 截止投标之日后180个工作日 |
| 8 | 技术标重要约定 | 技术标评标重点关注项： |
| 9 | 付款条件 | - 1、工程施工完成并经甲方竣工验收合格后，承包人开具合同前额增值税专用发票后，付至合同总价85%； - 2、竣工结算后支付至结算金额97%； - 3、结算总价3%为工程质量保证金（简称质保金），质保期两年，在质保期满两年后，工程经发包人检查无质量问题，发包人在30日内付清剩余质保金； - 4、支付方式：以转账支付的方式进行付款； - 5、在每笔付款前，乙方应提供合法合规的9%增值税专用发票。 |
| 12 | 招标联系人 | - 招标联系人：李小兵 - 联系电话：17780668744 - 说明：本招标文件中“承包人”是指中标人，“发包人”是指招标人。 |
| 13 | 评定标原则 | - 针对与技术标不合格的情况，有且仅有一次的技术澄清，若澄清后的技术标仍不能满足招标人要求，则不再技术澄清作废标处理； - 投标报价中若出现漏报、多报、算术错误，由投标人对相关问题进行确认但不允许调整投标总价，在议标前进行澄清，当投标人不能消化报价失误坚持要调高总价时，其标书作废标处理（非投标人因素导致的错误除外）； - 投标单位的二次投标总价原则上不得高于前一次投标总价（非招标人因素），否则作废标处理。 - 定标原则：在满足技术、商务要求的前提下，按照合理低价的原则确定中标单位。 |
| 14 | 投标重要提示 | - 在投标人中标后进行合同签定时，对于招标合同中的条款发包人将不作任何修改（中标内容除外），若中标单位坚持提出修改，则投标人有权取消中标人的中标资格。在投标人递交投标书时，招标人视为投标人完全接受招标文件之规定，投标人的报价必须是完全基于招标文件之上进行的。若投标人认为局部有需要协商的条款，请投标人在招标答疑时提出，但并不表明招标人会接受； - 请各投标人在投标报价时根据自身施工工艺、管理水平进行合理竞争报价，应避免出现不平衡报价（这个是招标人关注的重点之一），包括工程量暂定为1的清单项目，这个将会对投标人是否中标产生影响； - 投标人应严格按照招标人提供的投标报价表格式进行报价，严禁对报价表作任何改动，包括格式、文字等所有内容。否则招标人有权对投标人的标书作废标处理。 |
| 15 | 其他约定 |  |

## 二、投标须知

1总则

1.1投标组织：本工程的招标工作由招标部负责组织；

1.2本次招标范围：本工程的招标范围以招标人提供的资料为准；

- 1.3投标费用：投标人承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人不承担上述任何费用；

- 1.4不论投标结果如何，投标人的投标资料均不予退回；

- 1.5招标人不对未中标单位作任何解释；

- 1.6 构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：

- 1.6.1 本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

- 1.6.2 本合同及附件；

- 1.6.3 招标人有关通知及工程会议纪要（含图纸会审纪要）；

- 1.6.4 经双方协商认可的投标书及其附件；

- 1.6.5招标过程中除招标文件以外的双方往来书面文件；

- 1.6.6 招标文件及附件；

- 1.6.7现行的法律、法规、标准、规范

- 1.7 标准、规范

- 1.7.1本工程应严格遵守国家、行业及地方相关规范、规定，包括但不限于合同中明确的标准、规范。

- 1.7.2国内没有相应标准、规范的，投标人应在招标人要求的时间内按招标人确认的技术要求提出施工方案，并经招标人、监理单位组织有关专家进行论证后方可执行。

- 1.7.3 双方各自购买自己所需的本工程所发生的标准、规范。

1.8 图纸

1.8.1本次提供的招标图纸具体见附件。

- 1.8.2如招标人提供的图纸、资料不完整的，中标单位应在该项工程开工前14日之前向招标人提出使用补充图纸及资料的时间计划表，列明在不影响进度的条件下，招标人在整个工期内应向中标单位提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，中标单位亦须以书面形式及早向招标人进行提示。

- 1.8.3中标单位若需要增加施工图纸套数，招标人可代为复制，复制费用由中标单位承担。

- 1.8.4各投标人严禁将招标人提供的招标图纸用于除投标需要以外的其它任何用途，不得将图纸的任何内容泄漏给第三方（包括非故意泄露），否则招标人将追究投标人法律责任。

- 2招标文件

- 2.1招标文件的组成

- 2.1.1本工程的招标文件包括下列文件及发出的相应补充资料。

- 第一部分  投标须知及合同条件

- 第二部分  投标文件

- 第三部分  投标文件附件

- 2.1.2招标文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的资料为准。

- 2.2招标文件的解释

- 本招标文件的解释权归招标人所有。

- 2.3招标文件的补遗

- 2.3.1在投标截止时间前，招标人补充、修改招标文件视为有效。

- 2.3.2招标人将补充、修改资料以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充、修改资料作为招标文件的组成部分，对投标人仍起约束作用。

- 2.4投标报价

- 2.4.1详细报价约定详招标须知及相应合同条款

- 2.4.2投标报价要求：

- 投标报价由投标人自主确定，各投标人根据企业自身的施工技术和管理水平、机械设备、制定的施工方案、施工组织设计、观感质量验收标准、文明施工管理办法、项目技术管理规定、项目计划管理规定、施工作业指导书、投标人自行测定的工料机消耗标准确定报价。

- 招标人认为，投标人在递交投标文件时，对本工程的招标文件所有内容(包括施工技术与管理要求)、施工现场实际情况（包括周围环境、地质条件、交通道路等）等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及施工组织设计内容，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。

- 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包含招标图纸所含全部工作内容（含政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

- 中标单位不得因发包人增加工程、工程进度款暂时未到位而影响中标工程正常施工工期和质量（包括认质认价）。

- 3投标文件要求

- 3.1投标文件的语言

- 投标文件及与投标有关的函件和文件均应使用中文。

- 3.2投标文件的组成

- 3.2.1投标人的投标文件至少应包括下列内容：

- 商务标书

- ◇承诺书

- ◇投标书附件

- ◇投标报价书

- 技术标书

- 3.3投标有效期：见前附表。

- 3.4在原定投标有效期内，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须在24小时内以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不会被没收投标保证金，不同意延长的投标人的投标文件在超过原定有效期后自动失效；同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件及与投标有关的函件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。

- 3.5现场踏勘及招标答疑

- 3.5.1投标人自行对现场及周围环境进行踏勘，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料，投标人应对自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。招标人将对投标人的踏勘予以协助。

- 3.5.2在现场考察过程中，投标人应注意安全，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人概不负责。

- 3.5.3投标人在现场考察期间发生的费用由各投标人自行承担。

- 3.5.4投标人在仔细阅读招标文件并考察完现场后，将所有问题以书面形式（传真及电子邮件）送至招标人。所有问题应在投标须知前附表中规定的截止时间以前送达。

- 3.5.5各投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在收到招标文件后，在须知前附表规定的时间，以邮件形式（包括书面文字、传真、电子邮件等，下同）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，答复将送达所有获得招标文件的投标人(发送邮件后。

- 3.6投标文件的装订和签署

- 3.6.1投标人按本须知的规定，编制投标文件，并在封面上明确标明工程名称、投标人名称。

- 3.6.2投标文件封面、投标文件中需要签字盖章的地方均应由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖法人单位公章。

- 3.6.3全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应由投标授权代理人签字证明并加盖公章。

- 3.7投标文件的递交

- 3.7.1投标文件的密封与标志

- 1) 投标文件按商务标书、技术标书两部份进行打包上传。

- 2) 投标人应按规定的时间和地点将投标文件递交给招标人。

- 3) 根据本须知的规定，在投标截止时间后，投标人不能修改投标文件。

- 4) 将商务标、技术标所有的投标文件盖章扫描件上传至指定邮箱（包含excel及word可编辑版本），并对整个投标文件压缩并进行加密。

- 3.7.2送交投标书的截止期：见前附表。

- 4 开标、评标和定标

- 4.1开标：招标人自行组织开标。

- 4.2评标：本次评标由招标人组织的评标小组评定。

- 4.2.1有效标判定原则

- a)	技术标合格；

- b)	经济标报价范围与招标文件发包范围一致、标价计算上不存在算术错误。

- 4.2.2差错的修正

- a)	当小写金额与大写金额有差异时，以大写文字表示的金额为准，修正小写金额。

- b)	修订后的总金额不得高于首次投标报价总价。

- C）  进入议标澄清阶段，若议标澄清回复报价出现算术错误时，以议标澄清总价为准。

- 4.2.3废标的判定

- 投标文件未对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应（未授权、未签章等）。

- 技术标不合格，包括工期要求、质量要求、质保期、施工技术措施重要约定、样品等不满足招标要求。

- 澄清后的总价高于首次投标报价总价。

- 投标人恶意修改招标文件约定的投标文件要求（承诺函、工程量清单等），招标人将有权将其视为废标。

- 议标澄清回复报价出现算术错误时，投标人不接受议标澄清总价。

- 4.2.4投标澄清：当就某一问题出现多次澄清时，以时间在后的为准。

- 4.3定标

- 4.3.1定标由招标人组织，具体定标原则由招标人自行确定，对未中标单位招标人不作任何解释。

- 4.3.2评定标原则见前附表。

- 5 合同的签定

- 5.1 在合同签定时，招标人有权变更承包范围及工程量。

- 5.2 投标人应在中标通知书要求的时间内与招标人签订合同，在招标人将合同（文本或电子版）递交给中标单位后七个工作日内，投标人必须将签章完成后的合同文本（按合同约定份数）交至招标人。

- 5.3如果中标人在招标人通知其中标后放弃中标（无论任何原因）、拒签合同，招标人将有权取消中标人的资格，并由投标人赔偿由此给招标人带来的其它损失。

- 第二部分 投标文件

## 一、商务标书

### （一）投标报价承诺书

- 致：XX公司

- 我司完全接受贵司的评标原则。

- 我司知道并同意：如果接到中标通知后未按招标人要求的时间签署廉洁合作协议书，招标人有权另选其他中标单位。

- 我司对贵司招标文件及附件、招标答疑、招标补遗所有条款均已清楚明了，并完全同意。

- 我司同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对我司具有约束力, 并可随时被贵司接受。

- 我司知道并理解,如果我司未中标，贵司有权不作任何解释。

- 如果我司不按照中标通知要求与贵司签定施工合同，坚持提出附加条件或提出不实质性响应招标文件约定的条款，则贵司将有权力重新选择中标单位，若给贵司造成的损失超过投标保证金数额的，我司将对超过部分予以赔偿。

- 我司承诺所推荐的项目部所有工作人员（含项目经理）全部只在该项目工作，并在现场办公。

- 按国家规定由承包人缴纳的各种税收及其它费用已包含在本工程投标报价内，由我司自行缴纳。

- 我公司承诺：结算时，若合同清单中无相同和相似价格，发生设计变更，工程量清单按合同约定执行结算。

投标人名称：(全称、盖章)

单位地址：

法定代表人:

授权的代理人：

联系电话：

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

### （二）投标书附件

附件1：法定代表人资格证明书格式

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：             年龄：           职务：

系                       的法定代表人。为施工、竣工和保修                    工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

公司营业执照、相关资质证书复印件附后。

- 投标人：（全称、盖章）

日期 ：       年    月   日

附件2：授权委托书格式

- 授权委托书

本授权委托声明：我：             （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                              （单位名称）的                （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                            （招标人）的                      工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

委托人、代理人身份证复印件附后。

代理人：                性别：                      年龄：

单位：                  部门：                      职务：

- 投标人：（全称、盖章）

- 投标人法人代表：（签字）

代理人：         （签字）

日期：     年   月   日

### （三）投标报价书

致：XX公司

我单位全面研究了XX公司                        工程施工招标文件及补充资料，我们将按招标文件及补充资料中所有规定，对合同的完成承担全部责任和义务。

我单位的投标报价组成详后。

- 投标人：（全称、盖章）

- 投标人法人代表：（签字）

或其授权代理人： （签字）

日期：     年    月   日

## 二、技术标书

1、技术标评标重点关注项

2、技术标书的内容主要为施工组织设计，投标人应递交完整的施工组织设计，其内容至少应包括：

- 组织机构和人员配备；

- 各分部分项工程的完整的施工方案和工艺要求；

- 各分部分项工程的质量保证措施；

- 施工现场平面布置；

- 初步施工进度计划；

- 劳动力安排计划；

- 施工机具配置；

- 安全生产、文明施工、减少环境污染和噪音污染的措施；

- 针对本项目工程特点提出的合理建议。

3、配合施工组织设计编制，本招标文件提供10个辅助资料表。对未提供表格格式的内容，投标人可以自行设计格式。

辅助资料表1：

项目管理班子配备情况表

投标人：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  |  | 正在承担的工作 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目 名称 | 职务 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目经理责任制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若有不实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辅助资料表2：

拟用于本工程的施工机具表

| 序号 | 机具名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率 | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

辅助资料表3：

劳动力计划表

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 开发商名称 | 完工时间 | 项目总造价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |