## 报价单
设备清单
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注
1 | 应急照明灯 | 只 | 3W | 25
2 | 疏散指示灯 | 只 | 1W | 17
3 | 安全出口灯 | 只 | 1W | 15
4 | 消报警按钮 | 只 |  | 18
5 | 消火栓泵 | 台 | 18.5KW | 4
6 | 室内消火栓增压稳压设备 | 套 | 1.1KW | 2
7 | 气压罐 | 套 | SQL800-0.6 | 1
8 | 消火栓泵控制柜 | 台 | 18.5KW | 2
9 | 排污泵 | 台 | 4KW | 2
10 | 电子信号液位装置 | 套 |  | 1
11 | 现场液位装置 | 套 |  | 1
12 | 稳压泵控制箱 | 台 |  | 2
13 | 排污泵控制箱 | 台 |  | 1
14 | 双电源控制柜 | 台 |  | 1
15 | 巡检柜 | 台 |  | 1
16 | 泄压阀 | 台 | DN100 | 3
17 | 闸阀 | 台 | DN150 | 11
18 | 闸阀 | 台 | DN100 | 5
19 | 闸阀 | 台 | DN65 | 4
20 | 闸阀 | 台 | DN50 | 6
21 | 闸阀 | 台 | DN25 | 7
22 | 止回阀 | 台 | DN150 | 4
23 | 止回阀 | 台 | DN50 | 2
24 | 低压压力开关 | 个 | DN150 | 2
25 | 柔性接头 | 个 | DN150 | 10
26 | 柔性接头 | 个 | DN50 | 6
27 | 压力表 | 块 | 1.6MPa | 9
28 | 热镀锌钢管 | 米 | DN150 | 6
29 | 热镀锌钢管 | 米 | DN100 | 6
30 | 热镀锌钢管 | 米 | DN65 | 12
31 | 管道及设备支架 | 米 | <5 | 45
32 | 防火桥架 | 米 | 200*100 | 83
33 | 线管 | 米 | KBJ20 | 410
34 | 配线 | 米 | WDZ-RVS-2*1.5 | 500
35 | 配线 | 米 | WDZN-RVS-2*2.5 | 260
36 | 电缆 | 米 | WDZN-YJY-3*25+1*16 | 410
37 | 电缆 | 米 | WDZN-YJY-5*4 | 220
38 | 电缆 | 米 | WDZN-YJY-3*2.5 | 160
39 | 屏蔽电缆 | 米 | WDZN-BV-2*1.5 | 200
40 | 消防电话分机 | 个 |  | 3
41 | 偏心异径管 | 个 |  | 4
40 | 第三方检测 | 项 |  | 1