## 机构要求
质量保证能力-资质能力
1、公司营业执照；
2、经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方计量检测机构；
3、公司通过了ISO17025国际计量准则认可；
4、得到与CNAS签署互认多边协议的国家和地区实验室机构的承认；
5、所出具校准证书和检测报告得到国际实验室、合作组织多边互认协议（ILAC—MRA）成员的承认和认可；
6、认可的实验室关键场所，认可的授权签字人及领域，认可的检测能力范围，认可的校准和测量能力范围；
7、提供各类测量设备的校准规范。

## 通道和准确度
仪器名称 | 疑问
测试柜 | 1、一个测试柜就是一台测试仪，还是有多台测试仪？ 2、有几个通道？通道是随机选测还是全测？ 3、所有分容柜、测试柜、充放电柜等电池检测柜，准确度等级是多少？或者出厂精度是多少? 回答：1、一个测试柜就是一台测试仪 2、通道数见下表，通道全测。 3、准确度等级见下表
测试柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
充放电柜
铝壳分容柜
铝壳分容柜
铝壳分容柜
铝壳分容柜
铝壳化成柜
软板分容柜
软板分容柜
软板分容柜
软板分容柜
软包化成柜
软包化成柜
软包化成柜
软包化成柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
新威测试柜
防爆高低温箱 | 需要检测的温度点位个数。9个
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
防爆高低温箱
四腔室恒温恒湿试验箱
设备名称 | 规格型号 | 通道数量 | 供应商 | 电压 |  | 电流
|  |  |  | 精度 | 分辨率 | 精度 | 分辨率
充放电柜 | 100V/150A*8 | 16 | 德普 | ±0.1% | 1mV | ±0.1% | 1mA
充放电柜 | 100V/150A*8 | 16 | 德普 | ±0.1% | 1mV | ±0.1% | 1mA
充放电柜 | 100V/60A*20 | 16 | 德普 | ±0.1% | 1mV | ±0.1% | 1mA
充放电柜 | 100V/60A*20 | 16 | 德普 | ±0.1% | 1mV | ±0.1% | 1mA

## 测量范围
编号 | 仪器名称 | 型号 | 测量范围
1 | 耐压测试仪 | GPT-9603 | 测量范围:1MΩ~2000MΩ，测量精度:± (2.0%读值+5计数)，电源电压:AC 100V~120V/220V~240V±10%（V），尺寸:330 (W)×148 (H)×385 (D（mm）
2 | LCR电桥 | TH2831 | 50Hz-200KHz 37点 0.1%精度
3 | 电批扭力测试仪(扭矩测试仪） | HP-50 | 测量范围:1.5-50.00Kg 准确度:±0.5%以内
4 | LCR数字电桥 | TH2810B | 四个测试频率点，最高至10kHz, 30Ω 、100Ω两种
5 | 直流稳压电源 | DP6010 | 60V/10A
6 | 绝缘电阻板 | / | 22.5kΩ、60.0kΩ、75.0kΩ、375.0kΩ、750.0kΩ、750.0kΩ、90.0kΩ、112.5kΩ、562.5kΩ、1125.0kΩ、45.0kΩ、120.0kΩ、150.0kΩ、750.0kΩ、1500.0kΩ
7 | 电气安全性能综合分析仪 | HEX304 | 电气耐压:输出容量500VA(ACW:5KV/100mA;DCW：6KV/20mA，)； 绝缘测试:测试电压2500V，测试范围达200GΩ； 接地阻抗:40A/600mΩ/6.4V，满足各类行业R＜100mΩ，U<12v的测试要求； 多项支持:开路侦测功能、电弧测试； 扩展方便:柜式机内置标配6KVA变频稳压电源，无需单独配置隔离电源，满足国标的测试要求。
8 | 整流模块 | LM48-9000E | 直流输出：额定输出功率9kW；额定输出电流150A；输出电压范20VDC～60VDC；限流可调范围10%~110%无级可调；峰-峰值杂音≤1%；电话衡重杂音无要求；稳压精度≤±0.5%；稳流精度≤±1%；均流≤±5%；效率≥95%。 交流输入：额定输入电压三相380Vac/480Vac；输入电压范围323Vac～520Vac（满载）, 323Vac～260Vac（线性降至半载）；输入电流 ＜20A；频率45Hz～65Hz；功率因素（PF）≥0.99；电流失真（THD） ≤5%。
9 | 功率分析仪 | AN87330 | 测量范围:0.5Hz~100kHz，测量精度:0.1%，功率:100（KW），频率:0.5（HZ），电源:220。
10 | 可编程直流电源 | C3000H-15K-1500-0040-F0 | 输出范围：电压0～1500；电流0～35A；功率0～15kW；
11 | 直流源载 | S7000-15K-0750-0080 | 输出电压范围：380～480VAC；输出频率：50/60HZ；最大输出电流：25A
12 | PV源 | DCM1000100PV | 输入特性：额定输入电压380Vac；输入电压范围260~470Vac；满载输入电压323~470Vac；额定工作频率50/60Hz；工作频率范围47~63Hz；电压制式 三相四线制（3W+PE）；待机功耗≤4.5W；休眠功耗＜2W；输入电流≤60A；功率因数≤0.99（20%-100%额定输出负载） ≤0.99（50%-100%额定输出负载）； 输出特性：额定输出电压1000V；额定输出电流30A；输出电压范围150V~1000V默认值200V；最大输出电流100A；最大功率30kW；效率96.5（Max）；稳压精度≤±0.5%；稳流精度≤±1%；输出电压误差≤±0.5%；输出电流误差≤±1A，负载电流晓瑜10A；≤±1%，负载电流大于等于10A。
13 | 可回馈交流模拟电网电源 | KAC-S-75-345-33 | 输入电压范围：3Φ380Vac±15%；输入额定电流：129A；输出电压范围：5～345Vac；输出额定电流：±113A；输出频率范围40～70HZ；输出额定容量：75kVA
14 | 三相可调负载箱 | RXF-380/220V-30KW | 额定电压：AC380/220W；挡位：每相100W-10KW可调；功率因素：PF=1；额定电流：3/45.4A；风机电压：AC220V
15 | DC电源 | JK6050K | 输出电压：DC 0-60V；输出电流：0-50A；输入电压：AC 220V；补充参数：3000W。
16 | AC souce | SPS300VAC10000W-4-17 | 电压：150V/300V；电流：82.8A/41.4A；功率：10000VA；标准通讯接口：RS232/RS485/USB；输出频率：15~1000Hz。